## van domestico
ANALISI ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO FV su tetto
Flusso di cassa = Energia prodotta x (Quota immessa x Tariffa di vendita + Quota autoconsumata x Tariffa di acquisto)] - Costo annuo manutenzione
[5 empty] | Tasso attualizzazione | 2%
| Year | Cash flows | VAN
| 0 | -6300 | -6300 |  | Potenza nominale impianto
| 1 | 1056.7998 | -5263.9218 |  | 4.2 | kWp
| 2 | 1056.7998 | -4248.1588
| 3 | 1056.7998 | -3252.3127 |  | Costo d'installazione al kW
| 4 | 1056.7998 | -2275.9931 |  | 1500 | €/kWp
| 5 | 1056.7998 | -1318.8169
| 6 | 1056.7998 | -380.409 |  | Producibilità annuale (PVGIS website)
| 7 | 1056.7998 | 539.5989 |  | 1269 | kWh/kWp
| 8 | 1056.7998 | 1441.5673
| 9 | 1056.7998 | 2325.8501 |  | Tariffa di vendita dell'energia alla rete (Scambio Sul Posto)
| 10 | 1056.7998 | 3192.794 |  | 0.13 | €/kWh
| 11 | 741.7998 | 3789.3962
| 12 | 741.7998 | 4374.3003 |  | Tariffa di acquisto dell'energia dalla Rete
| 13 | 741.7998 | 4947.7357 |  | 0.2 | €/kWh
| 14 | 741.7998 | 5509.9272
| 15 | 741.7998 | 6061.0954 |  | Energia autoconsumata (% del totale)
| 16 | 741.7998 | 6601.4563 |  | 30%
| 17 | 741.7998 | 7131.222
| 18 | 741.7998 | 7650.6001 |  | Costo annuo manutenzione(% costo installazione)
| 19 | 741.7998 | 8159.7943 |  | 1%
| 20 | 741.7998 | 8659.0043
| 21 | 741.7998 | 9148.4258
| 22 | 741.7998 | 9628.2509
| 23 | 741.7998 | 10098.6676
| 24 | 741.7998 | 10559.8605
| 25 | 741.7998 | 11012.0104
| 26 | 741.7998 | 11455.2946
| 27 | 741.7998 | 11889.8869
| 28 | 741.7998 | 12315.9579
| 29 | 741.7998 | 12733.6745
| 30 | 741.7998 | 13143.2005