## Introduzione
METODO "f-chart" (UNI 15316-4-3:2018)
Il presente foglio implementa il calcolo dell'energia prodotta da un impianto solare ai sensi della UNI 15316-4-3
determinando il valore della frazione solare (mensile e annuale) sulla base dei dati inseriti dall'utente.
Per il calcolo del fabbisogno di un edificio è necessario fare riferimento alla UNI EN ISO 13790 e alle UNI/TS 11300.
Nel foglio è implementato (foglio "producibilità") il calcolo del fabbisogno di Acqua Calda Sanitaria (ACS).
L'utente ha la possibilità di modificare la superficie S dell'impianto come dato di partenza.
Partendo dal fabbisogno di energia e dalla superficie del campo solare il foglio di calcolo consente di calcolare il risparmio
energetico e di valutare il ritorno economico dell'investimento.
All'interno del piano economico, l'utente ha la possibilità di indicare il costo del combustibile risparmiato
e il relativo potere calorifico inferiore.
L'utente ha la possibilità di personalizzare il presente foglio di calcolo sulla base del proprio caso studio.
Il foglio di calcolo è stato sviluppato a fini prevalentemente didattici.
Il suo uso come supporto alla progettazione degli impianti è nella completa e piena responsabilità dell'utente.

## producibilità
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO SOLARE SECONDO LA NORMA UNI 15316-4-3 "f-chart"
DATI DI INGRESSO
eta_0 | 0.795 | [6 empty] | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
a1 | 3.594 |  |  |  | f=a*Y+b*X+c*Y^2+d*X^2+e*Y^3+f'*X^3 |  |  | 0.11943 | 0.17104 | 0.203 | 0.34968 | 0.41462 | 0.40903 | 0.42022 | 0.4189 | 0.28278 | 0.20094 | 0.14538 | 0.12606
a2 | 0.014 |  |  |  | fi*Li |  |  | 303167.4373 | 434181.0636 | 515297.5265 | 887646.5822 | 1052482.6316 | 1038300.1332 | 1066701.6628 | 1063341.142 | 717819.6525 | 510072.106 | 369047.4382 | 319998.1428
UL | 5.154 | da UNI 15316-4-3 e UNI/TS 11300-4:2016 |  |  | f(Xc) |  |  | 0.10994 | 0.16472 | 0.19606 | 0.34847 | 0.41522 | 0.4146 | 0.4295 | 0.4264 | 0.28547 | 0.20034 | 0.14062 | 0.11498
ULP | 10 | da UNI 15316-4-3 e UNI/TS 11300-4:2016 |  |  | X=(S*Fr'*UL*dT*gg*hd)/L |  |  | 1.3024 | 1.147 | 1.2699 | 1.1595 | 1.1751 | 1.0757 | 1.0682 | 1.0899 | 1.111 | 1.19 | 1.2041 | 1.3227
S | 10 |  |  |  | X/S |  |  | 0.13024 | 0.1147 | 0.12699 | 0.11595 | 0.11751 | 0.10757 | 0.10682 | 0.10899 | 0.1111 | 0.119 | 0.12041 | 0.13227
Trif | 100 |  |  |  | Y=(S*Fr'*(tau*alpha)_av*Hm)/L |  |  | 0.20522 | 0.25105 | 0.29484 | 0.45883 | 0.54117 | 0.52634 | 0.54 | 0.54 | 0.37526 | 0.2871 | 0.22681 | 0.21367
[5 empty] | Y/S |  |  | 0.020522 | 0.025105 | 0.029484 | 0.045883 | 0.054117 | 0.052634 | 0.054 | 0.054 | 0.037526 | 0.02871 | 0.022681 | 0.021367
(tau*alpha)_av | 0.75525
L | 2538418.05 |  |  |  | Xc |  |  | 1.4606 | 1.2512 | 1.3852 | 1.1794 | 1.1653 | 0.98489 | 0.91721 | 0.96746 | 1.067 | 1.1999 | 1.2828 | 1.5077
[5 empty] | Tm |  |  | 3.8 | 6.2 | 6.2 | 11.5 | 13.2 | 17.9 | 21.1 | 19.5 | 15.2 | 12.1 | 8.1 | 2.3
[5 empty] | dT |  |  | 96.2 | 93.8 | 93.8 | 88.5 | 86.8 | 82.1 | 78.9 | 80.5 | 84.8 | 87.9 | 91.9 | 97.7
Fs | 0.95 |  |  |  | coefficienti di correlazione |  | ACS con e senza RISCALDAMENTO con ACCUMULO 0<=X<=18 0<=Y<=3 | collegamento diretto impianto pavimento
Fr | 0.9434 |  |  |  |  | a | 1.029 | 0.863
Fr' | 0.89623 |  |  |  |  | b | -0.065 | -0.147 |  | Modello alternativo per sistema con ACS prevalente sostituire Xc ad X
[6 empty] | c | -0.245 | -0.263
[6 empty] | d | 0.0018 | 0.008
[6 empty] | e | 0.0215 | 0.029
hd | 24 |  |  |  |  | f' | 0 | 0.025
Tacs_min | 40 | [8 empty] | per capacità del serbatoio di accumulo maggiore di 75 l/m2 sostituire Xcc ad Xc
T acqua rete | 15
MEDIA PESATA FRAZIONE SOLARE SU BASSE ANNUA
0.27176
RADIAZIONE SOLARE GLOBALE MENSILE SUL PIANO DEL COLLETTORE
(dati inseriti da utente da Atlanti Solari con fattori di correzione
sulla base di ombre e orientamento del collettore)
Dati statistici
Mese | Hm [kWh/m2] | Tmedia [°C] | gg
Gennaio | 76.96 | 3.8 | 31
Febbraio | 94.15 | 6.2 | 28
Marzo | 110.57 | 6.2 | 31
Aprile | 172.07 | 11.5 | 30
Maggio | 202.95 | 13.2 | 31
Giugno | 197.39 | 17.9 | 30
Luglio | 224.17 | 21.1 | 31
Agosto | 202.51 | 19.5 | 31
Settembre | 140.73 | 15.2 | 30
Ottobre | 107.67 | 12.1 | 31
Novembre | 85.06 | 8.1 | 30
Dicembre | 80.13 | 2.3 | 31
Smart Grid and Renewable Energy, Vol.2 No.1(2011), Article ID:4037,8 pages DOI:10.4236/sgre.2011.21005

## fabbisogno ACS
CALCOLO DEL FABBISOGNO ACS
gg | 365
rho | 1 | kg/l
cp | 1.162 | Wh/(kg C) | L [Wh] | 2538418.05
Tin | 15
Tout | 40
V | 239.4 | residenziali
a | 1.067
b | 36.67
Nu | 190
Su | 190
TEMPERATURA ACQUA INGRESSO
MODIFICARE FORMULA I7
SE SI UTILIZZANO DATI MENSILI VARIABILI
Mese | Tin
Gennaio | 15
Febbraio | 15
Marzo | 15
Aprile | 15
Maggio | 15
Giugno | 15
Luglio | 15
Agosto | 15
Settembre | 15
Ottobre | 15
Novembre | 15
Dicembre | 15

## analisi economica
Flusso di cassa = [Energia risparmiata / (rendimento generatore * Potere calorifico inferiore)]*costo vettore primario + detrazione fiscale (50% in 10 anni) - costo manutenzione
ANALISI ECONOMICA
|  |  | Tasso attualizzazione | 3%
Anno | Flusso di cassa | NPV
0 | -10000 | -10000 | risparmio ENERGETICO
1 | 1141.003 | -8892.2301 | 689837.9599 | Wh
2 | 1141.003 | -7816.7254
3 | 1141.003 | -6772.5461 | Costo d'installazione per m2
4 | 1141.003 | -5758.7797 | 1000 | €/m2
5 | 1141.003 | -4774.5406
6 | 1141.003 | -3818.9685 | rendimento del generatore utilizzato per ACS
7 | 1141.003 | -2891.2287 | 0.8
8 | 1141.003 | -1990.5105
9 | 1141.003 | -1116.0267 | Potere calorifico inferiore del combustibile in caldaia
10 | 1141.003 | -267.0133 | 9940 | Wh/Nm3
11 | 641.003 | 196.0608
12 | 641.003 | 645.6474 | costo del combustibile
13 | 641.003 | 1082.1392 | 1 | €/Nm3
14 | 641.003 | 1505.9177 | numero mesi
15 | 641.003 | 1917.3531 | 12
16 | 641.003 | 2316.805 | risparmio economico annuo
17 | 641.003 | 2704.6223 | 1041.003 | €/anno
18 | 641.003 | 3081.144
19 | 641.003 | 3446.699
20 | 641.003 | 3801.6068 | SUPERFICIE IMPIANTO SOLARE
|  |  | 10 | m2
Costo annuo manutenzione (% costo installazione)
2%
Tasso interno di rendimento (IRR) in 20 anni
7.21%
VAN dopo 20 anni
3446.699
VAN% rispetto al costo d'investimento
34.47%